# АНАЛИЗ АЛЛЕРГОЧИПА - ФИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Дата анализа: 10.09.2025
Версия: Финальная с исправленным маппингом

# 1. ОБЗОР АНАЛИЗА

Данный анализ аллергочипа выполнен согласно детальным инструкциям, представленным в файлах от 10.09.2025. Применена исправленная методология с корректным маппингом столбцов данных и точным следованием протоколу обработки.

# 2. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

• CSV файл: 10.09.2025 Входные данные аллергочип copy.csv

• PDF инструкции: 10.09.2025 Входные данные аллергочип copy.pdf

• Шаблон чипа: 23 позиции, каждая в 4-х повторах

# 3. СХЕМА АЛЛЕРГОЧИПА

Аллергочип содержит 23 позиции:

| № | Код | Название аллергена |
| --- | --- | --- |
| 1 | D1 | Клещевой аллерген домашней пыли |
| 2 | E1 | Эпителий кошки |
| 3 | E5 | Перхоть собаки |
| 4 | M6 | Alternaria alternata |
| 5 | T2 | Ольха серая |
| 6 | T3 | Береза белая |
| 7 | T4 | Лещина/орешник |
| 8 | T14 | Тополь |
| 9 | W1 | Амброзия полыннолистная |
| 10 | W6 | Полынь обыкновенная |
| 11 | W15 | Лебеда |
| 12 | G3 | Ежа сборная |
| 13 | G4 | Овсянница луговая |
| 14 | G5 | Райграс пастбищный |
| 15 | G6 | Тимофеевка луговая |
| 16 | G8 | Мятлик луговой |
| 17 | G13 | Бухарник шерстистый |
| 18 | RT301 | Береза, рекомбинантный компонент Bet v1 |
| 19 | RT302 | Береза, рекомбинантный компонент Bet v2 |
| 20 | RT304 | Береза, рекомбинантный компонент Bet v4 |
| 21 | — | Goat-Anti-Human-IgE (контроль) |
| 22 | — | Пустая ячейка (фон) |
| 23 | — | БСА-Cy5 (маркер) |

# 4. МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Применен метод 3а согласно инструкциям:

1. Извлечение данных из 8-ми измерений (строки 61-68 CSV)

2. Расчет фона из маркерных столбцов (первый и последний)

3. Для каждого аллергена: исключение мин/макс значений из 8 измерений

4. Вычисление среднего из оставшихся 6 значений

5. Вычитание среднего фона

6. Пересчет в концентрации: 0.35 МЕ/мл = 90 у.е.

# 5. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА

• Средний фон (маркеры): 6154.47 у.е.

• Калибровочный коэффициент: 0.35 МЕ/мл = 90 у.е.

• Количество измерений: 8

• Метод усреднения: исключение мин/макс

# 6. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Диапазон (МЕ/мл) | Уровень | Классификация |
| --- | --- | --- |
| ≤ 0.35 | 0 | Клинически не значимый |
| 0.36 - 0.5 | 0-1 | Очень низкий |
| 0.51 - 1.0 | 1 | Низкий |
| 1.1 - 5.0 | 2 | Средний |
| 5.1 - 25.0 | 3 | Высокий |
| 25.1 - 75.0 | 4 | Очень высокий |
| > 75.0 | 5 | Исключительно высокий |

# 7. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Клинически значимые аллергены (> 0.35 МЕ/мл):

• D1 - Клещевой аллерген домашней пыли: 27.11 МЕ/мл (Очень высокий)

• E1 - Эпителий кошки: 30.54 МЕ/мл (Очень высокий)

• E5 - Перхоть собаки: 17.80 МЕ/мл (Высокий)

• T2 - Ольха серая: 17.90 МЕ/мл (Высокий)

# 8. СОЗДАННЫЕ ФАЙЛЫ

Данный анализ создал следующие выходные файлы:

• CLAUDE.md - Инструкции для обработки данных

• Финальные_результаты_аллергочип_10.09.2025.xlsx - Таблица результатов (Excel)

• Финальные_результаты_аллергочип_10.09.2025.csv - Таблица результатов (CSV)

• Финальная_методика_аллергочип_10.09.2025.docx - Данный документ

# 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ выполнен согласно детальным инструкциям от 10.09.2025. Обнаружена сенсибилизация к 4 аллергенам: клещам домашней пыли (D1), эпителию кошки (E1), перхоти собаки (E5) и ольхе серой (T2). Наивысшие концентрации зафиксированы для эпидермальных аллергенов и клещевого аллергена домашней пыли.